[붙임 3]

호흡기전담클리닉 요건 충족표 (앞)
□ 호흡기전담클리닉 명칭:
항목	내 용	O/X
전화상담	∙호흡기전담클리닉 방문 前 사전예약 및 전화상담 절차를 마련하였는가?
건물	∙(독립건물인 경우) 인접 건물에 비말이 전파되지 않도록 건물 간 일정 거리 확보 또는 창문 등으로 차단 가능한가?
	∙(복합건물인 경우) 건물 내에 클리닉 外 타 용도 공간이 같이 있는 경우 클리닉 별도의 출입구를 확보하고(어려운 경우 마스크 착용·소독 등 감염 예방 수칙 적용), 타 용도 공간과 공조가 분리되거나 재순환 방지 제어가 작동되고 비말 차단(벽, 문 등으로 구역분리)이 가능한가?(해당란 체크) □별도 출입구 □공조분리 □재순환방지 □구역분리
	∙(병원급 의료기관인 경우) 별도 진료구역에 호흡기전담클리닉을 설치하여 타 진료구역 이용환자와 섞이지 않도록 동선을 분리하였는가?
구비물품	∙감염 예방을 위한 물품이 구비되어 있는가?
	- (접수실) □안내문 비치 □마스크 □손소독제 □소독티슈(환경표면 소독용) □혈압계 □체온계 □산소포화도 측정기
	- (대기실) □손소독제 □소독티슈
	- (진료실) □음압설비 □자연환기 □공기흐름제어(권장) □산소발생기 □손소독제 □소독티슈
	- (방사선촬영실) □음압설비 □자연환기 □방사선촬영기 □손소독제 □소독티슈
	- (보호구탈의실) □음압설비 □자연환기 □손소독제 □소독티슈 □폐기물함
	- (검체채취실) 미설치 시 “미설치”라고 표기 □음압설비(헤파필터) □공기흐름제어(권장) □산소발생기
인력 기준	∙호흡기전담클리닉 운영에 필요한 인력을 배치했는가? * 의사, 간호인력, 진료보조·행정·방역인력
응급 대응	∙응급상황에 대한 대응체계를 갖추었는가?
호흡기전담클리닉 요건 충족표 (뒤)
□ 호흡기전담클리닉 명칭:
항목	내 용	O/X
운영 기본수칙	∙호흡기전담클리닉 운영 안내문 및 방문자 주의사항(배너, 포스터 등)을 입구에 설치했는가?
	∙개인보호구를 구비했는가? * 마스크(보건용, 수술용), 안면보호구(고글 등), 일회용 긴팔가운, 일회용 장갑, 전신보호구, 덧신 등
	∙클리닉 내 모든 직원에게 개인보호구 사용과 감염 예방 수칙을 교육하고 수행 여부를 확인하는가?
	∙클리닉 운영 담당자별 역할분담을 했는가?
동선관리	∙의료인력과 환자가 접촉을 최소화할 수 있도록 동선을 마련했는가?
감염관리	∙손 위생을 시행하는가?
	∙각 상황별로 개인보호구를 착용할 수 있도록 갖추었는가?
	∙진료 시 가능한 한 일회용 기구를 사용하고 사용 후 적절히 폐기하며 재사용하는 경우 철저히 소독하는 등 치료장비와 기구관리를 할 수 있는가?
	∙환자 동선을 따라 출입문 손잡이, 대기 의자, 접수 창구, 진료실 의자(또는 침상 등)을 소독하는 등 적절히 소독을 할 수 있는가?
기타	∙그 밖에 호흡기전담클리닉 감염 예방 수칙을 준수하는가?