위탁의료기관 디지털온도계 구매·설치 관련 안내

□ 개요

○ 위탁의료기관 백신보관용 냉장고의 디지털온도계 구매·설치 관련 자주 묻는 질의사항에 대하여 정리·안내함

지침 내 주요내용

(「코로나바이러스-19 예방접종사업 지침, 위탁의료기관용)」)

‘위탁의료기관은 연속 자동온도기록장치가 없는 경우, 백신 보관 냉장고에 다음의 2가지 기능을 갖춘 디지털온도계를 반드시 설치하여야 한다.’

① (디스플레이) 온도센서는 냉장고 내부에 넣고 온도계는 냉장고 외부에 부착하여, 냉장고 문을 열지 않고도 내부 온도를 확인할 수 있는 기능

② (알람설정) 근무시간 외(주말 포함)에도 냉장고의 설정온도(2~8℃) 일탈 즉시 기관 담당자에게 문자 등으로 알람을 주는 기능

※ 디지털온도계 구매 비용으로 1개소 당 최대 25만원 지급

* 1월22일부터 구매한 온도계에 한하여 소급·지급, 선구매·사후정산 가능

□ 주요내용

< 온도계 기능 관련 >

Q1) 냉장고 외부에서 내부 온도를 확인할 수 있는 기능(디스플레이)의 범위?

A1) 냉장고 외부에 액정 등이 부착 되어 있어, 냉장고 문을 열지 않은 상태로 냉장고 외부에서 내부의 온도를 항상 모니터링 할 수 있어야 함.

참고) 냉장고 외부에 온도가 표시되지 않고, 앱 등을 통해서만 온도를 모니터링 하는 기능은 적절하지 않음.(단, 앱, 노트북 등에 연결하여 기관 내 다수가 상시 모니터링이 가능한 경우에 한하여 적용 가능)

⇒ 앞으로 구매 예정인 경우는 냉장고 외부에 디스플레이 기능이 있는 제품으로 구매 할 것

Q2) 온도 일탈 시 알람 기능은 구체적으로 어떤 것인가?

A2) 백신보관 장비(냉장고)의 온도일탈 시 지정해놓은 담당자에게 전화, 문자, 이메일, 앱 푸쉬 알람 등 24시간 온도일탈 모니터링이 가능한 알람 기능이면 모두 가능함.

< 구매 비용 지원 관련 >

Q1) 기관 당 디지털온도계 구매 비용으로 25만원 정액 지급 가능한가?

A1) 불가능. 기관 당 최대 25만원까지 실비 지급해야 함.

Q2) 디지털온도계 구매 비용 지원의 범위는?

A2) 보조금법에 의한 국고보조금으로 지원되는 예산으로, 목적 외 사용은 불가능함. 백신보관장비(냉장고)의 온도를 확인하고, 온도 일탈 시 알람 기능을 위하여 구매하는 디지털온도계에 한하여 1개소당 최대 25만원까지 실비 정산 가능함(배송비, 센서길이추가비 등 지원 불가).

Q2-1) 디지털온도계가 내장되어 있는 냉장고를 별도 구매 시 온도계 구매 비용이 지급되는가?

A2-1) 백신보관 장비(냉장고)의 온도일탈 알람 기능을 위하여 내장되어 있는 디지털온도계라는 증빙(거래명세서, 사양서 등)이 가능하면 예산 지원 가능함(25만원 이내).

Q2-2) 알람 설정을 위해서는 추가 소모품을 구매해야 하는 경우 구매 비용이 지급되는가?

A2-2) 백신보관 장비(냉장고)의 온도일탈 알람 기능을 위한 추가 소모품일 경우에 한하여, 예산 지원 가능(총비용 25만원 이내 한함)

Q5) 온도계 구매 시점이 1월22일 이전인 경우, 예산 지원 가능한가?

A5) 불가능. 위탁의료기관 참여 의향 조사를 시작한 시점(1월22일)부터 예산 지원 가능하도록 지원 범위 최대화 하였으며, 향후 범위 확대 없음.