계약심사 조정사유서

■ 사업개요

□ 사 업 명: 대청로 데크로드 경관조명 설치공사

□ 신청기관: 대덕구 건설과

□ 위    치: 대전 대덕구 대청로(대청대교 ~ 미호교)

□ 사업내용: 대청로 데크로드 경관조명 설치 전기공사 1식

□ 사업기간: 착공일로부터 150일

□ 총사업비: 361,694천원

□ 계약방법: 일반경쟁입찰

■ 심사결과

(단위: 천 원)

구 분	요청금액	심사금액	증감액	증감율(%)	비 고
총 사업비	361,694	361,694	0	0	원안심사
도급 공사비	260,584	260,584	0	0
관급 자재비	99,757	99,757	0	0
기 타	1,353	1,353	0	0

■ 주요 심사내용

□ 원안심사

■ 그밖의 사항

□ 심사내용에 부합되도록 설계도서 등을 수정하고, 기타 설계도서간 상이 사항 및 설계누락, 오류부분은 자체 설계 보완 추진 계약심사 절감금액은 『지방자치단체 세출예산 집행기준』 준수

- SMPS PVC BOX(호표7)와 접속 PVC BOX(호표8)에 계상된 재료비 수정(설계오류)

- 2022. 8. 18.부터 재해예방 기술지도 계약의무주체가 발주자로 변경됨에 따라 재해예방기술지도비 적용

※ 도급공사비 260,584천원 → 249,870 천원 / 관급자재비 121,604천원 → 108,403천원 / 기타(시설부담금, 재해예방기술지도비) 1,353천원 → 3,421천원 자체설계보완