■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2020.9.24.~2020.10.7.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) ㈜우진금속
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 대화동
	지번 1-9번지		관련지번
	대지면적 1,813㎡		용도지역(지구, 구역) 일반고업지역, 지구단위계획구역
건축물현황	건축면적 1,269.675 ㎡		건폐율 70.03%			층수 지하 : -층/ 지상 :2층
	주용도 공장		구조 일반철골구조			건축물 동수 2동
	최고높이 10.49m		용적률 81.17%			연면적 합계 1,471.725 ㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조안전)분야	< 조건부 의결 주요 내용> - 착공신고 전 지반등급, 풍하중 등에 대하여 보완조치 후 결과 제출 - 시공 시 공사감리자가 건축구조기술사의 협력을 받아 감리보고서 작성 제출
	( )분야
	( )분야
	( )분야
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]