대덕구 해빙기 급경사지 안전점검 추진사항

Ⅰ. 점검결과 안전조치 현황

□ 안전조치 실적 : 총 3건

○ 점검완료 34개소(조치 대상 3개소, 지적사항 없음 31개소)

○ 주요 지적사항 및 조치결과

(대전시 연축동) / 06-05-연축동-06 급경사지 하부 배수구 이물질 퇴적	⇨	(조치결과) 이물질 제거

(대전시 삼정동) / 06-05-삼정동-26 급경사지 하부 배수구 이물질 퇴적	⇨	(조치결과) 이물질 제거

□ 긴급안전조치 명령 이행 현황

○ 해당없음

□ 점검결과 등 이력관리 방안

○ 조치 예정 사항과 현재까지 점검 미실시한 급경사지는 조속히 점검 및 조치 예정

Ⅱ. 안전점검 결과 공개 현황

○ 급경사지 안전점검 완료에 따른 결과 공개

Ⅲ. 국민참여 및 홍보 “실적이 있는 경우 작성”

○ 해당없음

Ⅳ. 우수사례

○ 해당없음

Ⅴ. 건의 및 애로사항

○ 해당없음

Ⅵ. 향후 계획

○ 급경사지 지속 순찰 및 우기대비 전수 점검 실시