지역주민 건의사업 내역서(검토서)

【목상동 지역회의】

□ 건 의 자
성 명	주 소	연 락 처
박OO
□ 건의사항
사 업 명	◦ 쿨링포그 설치 사업
위 치	◦ 대덕대로1470번길7 목상동행정복지센터 정류장
사 업 량	◦ 1식
소요예산	◦ 96,000천원
사업내용	◦ 온열사고 예방을 위한 쿨링포그 시스템 설치
필 요 성	◦ 여름철 유동인구가 많은 지역 온열사고 예방
□ 사업부서검토 <사업부서 검토 후 제출>
사업규모	◦쿨링포그시스템(제어반포함) 설치
소요예산	◦96,000천원
검토의견	◦설치위치 : 유동인구가 많은 목상동주민센터 버스정류장(51740)인근 ◦설치수량 : 지주형 증발냉각장치 1개소(지주 8개 설치) 기준(40m) ◦부대비용 : 전기 및 수도 인입공사는 현장여건에 따라 공사비 별도 발생 ◦유지보수 : 전기·수도 요금, 시설장비유지비 발생
검토결과	■ 가능사업 □ 불가사업 □ 자체추진사업 □ 장기과제 □ 市소관
2026. 8. .
작성자(담당자) : 직급 시설7급 성명 민유진 (인)
검토자(팀 장) : 직급 시설6급 성명 소정희 (인)
확인자(부서장) : 직급 행정5급 성명 김기섭 (인)

사업 위치도 및 현황사진

▣ 사 업 명 : 쿨링포그 설치 사업

< 위 치 도 >

< 현황사진 >